## Device list
STT | Tên thiết bị | Mã hàng | Catalog | Hướng dẫn
1 | LOAD CELL KELI | SQB-D-250kg-E | (nhập số/tên catalog) | Nhập từ dòng 2 trở xuống. Dòng 2 (chữ nghiêng xám) là dòng ví dụ: ghi đè hoặc xóa.
2 | Đầu cân điện tử Keli | D2008FA |  | STT: tự đánh số khi cột 'Tên thiết bị' có dữ liệu, không cần nhập tay.
3 | Hộp nối tín hiệu 8 loadcell | JXHG05-8-DD |  | Tên thiết bị: nên đặt cố định, vì sheet 'I-O list' dùng danh sách này để chọn thiết bị.
Mã hàng: mã đặt hàng của nhà sản xuất, nhập đúng theo catalog/datasheet.
Catalog: số hoặc tên catalog (thống nhất một cách ghi cho cả bảng).
Khung kẻ sẵn 100 dòng; cần thêm thì kéo khung và công thức STT xuống.

## I-O list
STT | Tên thiết bị | AI | DI | AO | DO | Truyền thông | Tổng kênh | Số lượng | Hướng dẫn
1 | LOAD CELL KELI | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus ASCII | AI | 0 | Nhập từ dòng 2 trở xuống. Dòng 2 (chữ nghiêng xám) là dòng ví dụ: ghi đè hoặc xóa.
[7 empty] | DI | 0 | STT: tự đánh số khi cột 'Tên thiết bị' có dữ liệu, không cần nhập tay.
[7 empty] | AO | 0 | Tên thiết bị: chọn từ danh sách lấy ở sheet 'Device list' (hoặc gõ tên khác).
[7 empty] | DO | 0 | AI, DI, AO, DO: số kênh thiết bị dùng, số nguyên từ 0 trở lên; để 0 nếu không dùng.
[7 empty] | Số thiết bị | 1 | Truyền thông: chọn từ danh sách gợi ý hoặc gõ giá trị khác; 'Không' nếu thiết bị đấu I/O thường.
Bảng 'Tổng kênh' bên trái tự cộng đến dòng 1000; dòng ví dụ cũng được tính cho đến khi bạn xóa.
Danh sách truyền thông là gợi ý, không phải thông số của thiết bị nào.

## PLC Device Selection
BẢNG LỰA CHỌN THIẾT BỊ PLC | [8 empty] | TỔNG HỢP I/O TỪ I-O LIST
STT | Loại thiết bị | Mã thiết bị / Part No. | Số kênh / module | Nhu cầu I/O | Dự phòng | Số lượng đề xuất | Số kênh sau chọn | Ghi chú | Loại | Nhu cầu | Sau lựa chọn
1 | CPU S7-1500 | 6ES7513-1AL02-0AB0 |  |  |  | 1 |  | Nhập model CPU theo cấu hình dự án | AI | 0
2 | ET 200SP | 6ES7 155-6AU01-0BN0 |  |  |  | 1 |  | Nhập số station ET200 thực tế | DI | 0 | 0
3 | Communication module CM PtP | 6ES7 137-6AA01-0BA0 |  |  |  | 1 |  | Ví dụ CM PtP RS485/RS232, Modbus RTU | AO | 0
4 | Server / Base / Power module | 6ES7 193-6PA00-0AA0 |  |  |  | 1 |  | Chọn theo cấu hình ET200 và nhóm nguồn | DO | 0 | 0
5 |  | 6ESP193-6AR00-0AA0
6
7
8
Cách dùng: nhập Part No. và số kênh/module theo module Siemens thực tế. Nhu cầu I/O tự lấy từ sheet I-O list; số lượng module tự tính với dự phòng mặc định 20%.